**Antrag auf Befundprüfung eines Wärme- / Kältezählers bestehend aus abtrennbaren Teilgeräten**

(Dieser Antrag ist mit dem vollständigen Zähler zur Befundprüfung einzureichen)

Wärmezähler  Kältezähler  kombinierter Wärme- und Kältezähler

|  |  |
| --- | --- |
| **Antragstellers:** | **Einbauort des Messgerätes** |
| Name: | Straße: |
| Straße: | PLZ, Ort: |
| PLZ, Ort: | Einbaustelle: |
| Telefon: | E-Mail: |
| Kunden-Nr.: |  |
| **Messgeräteverwender z.B. Versorgungsunternehmen, Dienstleister, Messgerätebetreiber** | |
| Name: | Telefon: |
| Straße: | Sachbearbeiter/in: |
| PLZ, Ort: | E-Mail: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Messgerätedaten** | | Rechenwerk | Durchflusssensor | Temperaturfühler |
| Hersteller: | |  |  |  |
| Fabrik-Nr.: | |  |  |  |
| Nenndurchfluss Q*n* (qp): | |  |  |  |
| Eichfähige Teilgeräte | Zulassungszeichen: | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
| Hauptstempel: (Eichjahr) |  |  |  |
| Konformitäts-bewertete Teilgeräte | EG-Prüfbescheinigungs-nummer: |  |  |  |
| Konformitäts-kennzeichnung | |  |  | | --- | --- | | CE | **M** | | |  |  | | --- | --- | | CE | **M** | | |  |  | | --- | --- | | CE | **M** | |
| Zählerstand: | | kWh/MWh       m³ | m³ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Einsatzbereich des Zählers** | |
| Versorgungszähler  Verteilnetzzähler für  Radiatorenheizung  Fußbodenheizung  Kühlung | |
| Bemerkung:  (z.B. Foto beigefügt) | voraussichtliches Ausbaudatum: |
|  | |

Gründe für den Antrag auf Befundprüfung:

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Prüfung des Durchflusssensors eine Frist von 21 Tagen nicht überschritten   
 werden soll,

2. keine weitere aussagekräftige messtechnische Prüfung des Messgerätes mehr möglich ist, da die Befundprüfung   
 eine innere Beschaffenheitsprüfung beinhaltet (d.h. öffnen und demontieren des Messgerätes),

3. die Kosten der Befundprüfung durch den Antragsteller zu tragen sind. Ergibt die Befundprüfung jedoch, dass das Messgerät   
 nicht verwendet oder bereitgehalten werden durfte, so trägt der Messstellenbetreiber/Verwender des Messgerätes gemäß  
 Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGebV) in Kraft getreten zum 28. März 2015 ( BGBl. I S. 330).

die Kosten der Befundprüfung.

Der Antragsteller wünscht an der Befundprüfung als Beobachter teilzunehmen: ja nein

Datum, Unterschrift des Antragstellers: Unterschrift des Monteurs Name des Antragstellers:      Name des Monteurs